{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":114,"n_cols":6,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[1,0,14,0],[15,0,69,0],[70,0,87,0],[88,0,113,0],[15,3,37,3],[38,3,69,3],[70,3,87,3]]}
["情景库","角色库",null,"规则库","措施库","资源库"]
["气象部门、政府部门发布天气预警","行政值班员","省政府","政府部门发布预警","接收转发政府部门等专业机构预警信息。"]
[null,"应急值班人员","气象部门","气象部门发布预警","接收转发气象部门等专业机构预警信息。"]
[null,"应急值班人员","国家电网有限公司应急值班","国家电网有限公司发布预警","接收转发国家电网有限公司预警信息。"]
[null,"应急值班人员","市公司、支撑单位应急值班","下级单位上报预警","接收转发下级单位预警信息。"]
[null,"应急专责人","国家电网有限公司安监部","国家电网有限公司发布预警","接收转发国家电网有限公司预警信息。"]
[null,"应急专责人","公司领导","收到公司领导指示","接收公司领导要求发布预警相关指示。"]
[null,"应急专责人","专业部门专责","专业部门发送预警信息","接收转发专业部门预警信息。"]
[null,"应急专责人","市公司、支撑单位应急专责人","下级单位上报预警","接收转发下级单位预警信息。"]
[null,"专业部门专责人","有关单位和安全应急办","系统内存在预警风险信息","跟踪监测本专业范围内的自然灾害、设备运行、客户供电等信息，辨识风险，向有关单位和安全应急办通报情况。"]
[null,"专业部门专责人","省政府","政府部门发布预警","与省防汛抗旱总指挥部、省应急管理厅、省能监办、省能源局等有关部门和专业机构建立沟通协作和信息共享机制，及时获取有预警信息。"]
[null,"专业部门专责人","专项应急领导小组办公室","系统内存在预警风险信息","充分利用调度自动化系统、故障录波系统、设备在线监测、营销系统（用电信息采集系统）、雷电监测等各种技术手段，积极开展风险监测、辨识、分析，及时向专项应急领导小组办公室报告电网、设备存在的风险隐患以及可能造成的影响。"]
[null,"专项应急领导小组办公室","公司应急办","收到风险报告","收到风险报告后，分析研判，向公司应急办提出预警建议。"]
[null,"应急专责人","专项应急领导小组办公室","收到风险报告","组织收集汇总各类信息，与专项应急领导小组办公室成员会商后，分析研判认为有必要发布公司预警时，编写/审核预警通知（包括事件概述、类型、级别、影响范围、起止时间、应对措施、联系人、主送单位等），提出相应级别突发事件预警建议。"]
[null,"应急专责人","\n分管生产领导","收到预警建议","经公司领导同意后，统一编号发布，牵头开展预警响应工作。"]
["公司发布预警","专业部门专责人","专项应急领导小组办公室","收到公司三、四预警","密切关注事态发展，收集相关信息，必要时向专项应急领导小组报告。"]
[null,"\n调度值班员\n",null,null,"1.加强电网运行监控，加强调度值班力量，合理安排运行方式，督促发电厂调整机组出力，做好非正常运行的准备，提出应急响应启动建议；\n2.重新核实事故拉路序位表，重新熟悉电网事故预想，做好极端情况下电网事故处置准备。"]
[null,"调度值班员","地调值班员",null,"督促相关单位做好有序用电工作准备。"]
[null,"自动化值班人员",null,null,"检查调控自动化主备系统、配电自动化系统、调度数据网等设备运行情况。"]
[null,"运行方式人员",null,null,"必要时参与值班。"]
[null,"继保管理人员",null,null,"必要时参与值班。"]
[null,"调度应急专责","专项应急领导小组办公室",null,"收集电网运行信息，及时向专项应急领导小组办公室报告并通报相关部门。"]
[null,"变电管理人员","市公司、支撑单位变电管理人员",null,"1.开展变电站防风偏、防外破、防渗漏、防内涝等隐患排查、整治，做好低洼、易涝变电站防洪防涝措施。\n2.督促各单位根据自然灾害预报情况，确定需恢复有人值守的变电站，并做好人员调配、车辆检查以及相关后勤保障工作\n3.组织各单位开展变电站特巡，在可能发生洪涝灾害时，应对照变电站防汛物资台账，根据特巡情况进一步补充、完善防汛物资配备；\n4.组织各单位提前集结变电抢修队伍，基本抢修工器具装车待命。"]
[null,"输电管理人员","市公司、支撑单位输电管理人员",null,"1.组织各单位对易地质灾害区、易飘浮物区等重点区域的输电线路开展特巡特护，针对可能发生的灾害开展线路走廊清理及加固等工作。\n2.组织各单位排查输电线路通道超高树木，及时安排清理砍伐。\n3.统计省送及各地市跨区输电支援队伍，并提前核实抢修队伍信息，各单位提前集结抢修队伍，基本抢修工器具装车待命；\n4.组织检查应急抢修塔，确保完好可用，提前落实抢修物资和运输车辆，做好调派准备。"]
[null,"配电管理人员","市公司配电管理人员",null,"1.组织各单位对微气象区域、易地质灾害区域、易飘浮物区域等重点区域的配电线路开展特巡特护，针对可能发生的灾害开展线路走廊清理及加固等工作。\n2.组织各单位开展配电站房防汛抗台隐患排查治理，重点对地下配电站、低洼处的配电设施、防洪标准低的设备设施进行检查，及时消除隐患。\n3.可能发生洪涝灾害的，督促各单位与社区街道、小区物业、业委会对接人员紧密联系，协助用户检查防汛情况，对防汛准备不足的小区或区域立即通知整改。\n4.督促各单位及时整理“生命线工程”用户清单，摸清用户内外部供用电环境，并按重要性和影响程度进行分级，为灾害中制定抢修复电优先策略提供依据。\n5.统计各地市跨区配电支援队伍，并提前核实抢修队伍信息，各单位提前集结抢修队伍，基本抢修工器具装车待命；提前准备租用大型施工机具。"]
[null,"客户管理人员","市公司、支撑单位客户管理人员",null,"1.通知重要客户做好停电预警和启用自备应急保安电源的准备，提出应急电源调配需求，做好停电解释准备工作；\n2.根据“生命线工程”用户、重要及重点保障用户、大中型小区的用户清单，制定用户优先抢修策略，指导地市公司细化用户优先抢修方案和客户安抚策略；\n3.做好与国网客服中心启用灾害性天气工单应急处置流程的前期沟通，及时报送相关信息；根据提请国网客服中心适当增加在线客服人员。"]
[null,"通信管理人员","市公司、支撑单位通信管理人员",null,"1.做好各级应急指挥中心启动准备，组织技术人员提供24小时技术保障；\n2.应急通信车的运维人员保持24小时手机开机，做好应急通信车的调试，检查应急通信对讲机等设备；\n3.检查加强通信、信息调度监测管理，做好重要通信站点、线路、设备的巡视，组织通信专业抢修队伍集结，做好应急车辆、工器具、物资准备。"]
[null,"应急专责",null,null,"加强与应急管理、电力主管部门等政府有关部门的沟通，及时报告事件信息。"]
[null,"安全专责","安全督查人员",null,"组织各级安全督查人员集结，配齐安全监督车辆装备，加强预警行动过程中的安全监督。"]
[null,"安全专责","市公司、支撑单位安全专责",null,"组织各级安全督查人员集结，配齐安全监督车辆装备，加强预警行动过程中的安全监督。"]
[null,"安全督查人员",null,null,"带齐安全监督车辆装备，做好预警行动过程中的安全监督。"]
[null,"行政值班员","省政府",null,"1.接收和处理政府应急相关文件和突发事件信息；\n2.加强与政府部门沟通，及时报告事件信息。"]
[null,"行政值班员","国家电网有限公司行政值班员",null,"接收和处理国家电网有限公司应急相关文件和突发事件信息。"]
[null,"行政值班员","市公司、支撑单位行政值班员",null,"接收和处理下级单位的应急相关文件和突发事件信息。"]
[null,"后勤管理人员","本部后勤服务人员",null,"1.做好本部大楼的应急准备措施，包括防汛、停电等措施落实，组织对车辆进行全面检查，根据天气状况做好防雨或防滑措施，并组织驾驶员进行积水、湿滑地段驾驶安全教育；\n2.通知餐饮单位为应急指挥、处置、值班人员24小时供应饭菜，卫生医务人员、后勤抢险队伍全部待命。"]
[null,"后勤管理人员","市公司、支撑单位后勤管理人员",null,"1.做好本部大楼的应急准备措施，包括防汛、停电等措施落实，组织对车辆进行全面检查，根据天气状况做好防雨或防滑措施，并组织驾驶员进行积水、湿滑地段驾驶安全教育；\n2.通知餐饮单位为应急指挥、处置、值班人员24小时供应饭菜，卫生医务人员、后勤抢险队伍全部待命。"]
[null,"物资管理人员","市公司、支撑单位物资管理人员",null,"1.组织物资人员、应急物资仓库值班人员24小时到岗到位；\n2.落实应急实物储备、协议储备、动态周转储备信息，强化合格供应商物资储备和配送供货能力；\n3.落实物资运输车辆和人员，保证应急物资调拨运输能力充足；\n4.对库存的应急物资进行状态检查和保养、维护，确保应急物资的状态良好。"]
[null,"新闻管理人员","市公司、支撑单位新闻管理人员",null,"1.通知舆情监控人员进入24小时舆情监控状态；\n2.通过认证微博等发布预防涉电伤害的警示；\n3.与主流媒体取得联系，必要时及时组织公司新闻宣传队伍提前对接，准备新闻通稿模板，主动提供电力预警行动采风素材；\n4.及时向政府新闻部门汇报预警信息。"]
[null,"专业部门专责人","专项应急领导小组办公室","收到发布一级、二级预警","密切关注事态发展，收集相关信息，必要时向专项应急领导小组报告。"]
[null,"\n调度值班员\n",null,null,"1.加强电网运行监控，加强调度值班力量，合理安排运行方式，督促发电厂调整机组出力，做好非正常运行的准备，提出应急响应启动建议；\n2.重新核实事故拉路序位表，重新熟悉电网事故预想，做好极端情况下电网事故处置准备。"]
[null,"调度值班员","地调值班员",null,"督促相关单位做好有序用电工作准备。"]
[null,"自动化值班人员",null,null,"检查调控自动化主备系统、配电自动化系统、调度数据网等设备运行情况。"]
[null,"运行方式人员",null,null,"必要时参与值班。"]
[null,"继保管理人员",null,null,"必要时参与值班。"]
[null,"调度应急专责","专项应急领导小组办公室",null,"收集电网运行信息，及时向专项应急领导小组办公室报告并通报相关部门。"]
[null,"调度部门负责人",null,null,"1.组织人员在应急指挥中心参与应急值班；\n2.参加预警视频会商会，汇报预警响应措施，提出专业工作要求。"]
[null,"变电管理人员","市公司、支撑单位变电管理人员",null,"1.开展变电站防风偏、防外破、防渗漏、防内涝等隐患排查、整治，做好低洼、易涝变电站防洪防涝措施。\n2.督促各单位根据自然灾害预报情况，确定需恢复有人值守的变电站，并做好人员调配、车辆检查以及相关后勤保障工作\n3.组织各单位开展变电站特巡，在可能发生洪涝灾害时，应对照变电站防汛物资台账，根据特巡情况进一步补充、完善防汛物资配备；\n4.组织各单位提前集结变电抢修队伍，基本抢修工器具装车待命。"]
[null,"输电管理人员","市公司、支撑单位输电管理人员",null,"1.组织各单位对易地质灾害区、易飘浮物区等重点区域的输电线路开展特巡特护，针对可能发生的灾害开展线路走廊清理及加固等工作。\n2.组织各单位排查输电线路通道超高树木，及时安排清理砍伐。\n3.统计省送及各地市跨区输电支援队伍，并提前核实抢修队伍信息，各单位提前集结抢修队伍，基本抢修工器具装车待命；\n4.组织检查应急抢修塔，确保完好可用，提前落实抢修物资和运输车辆，做好调派准备。"]
[null,"配电管理人员","市公司配电管理人员",null,"1.组织各单位对微气象区域、易地质灾害区域、易飘浮物区域等重点区域的配电线路开展特巡特护，针对可能发生的灾害开展线路走廊清理及加固等工作。\n2.组织各单位开展配电站房防汛抗台隐患排查治理，重点对地下配电站、低洼处的配电设施、防洪标准低的设备设施进行检查，及时消除隐患。\n3.可能发生洪涝灾害的，督促各单位与社区街道、小区物业、业委会对接人员紧密联系，协助用户检查防汛情况，对防汛准备不足的小区或区域立即通知整改。\n4.督促各单位及时整理“生命线工程”用户清单，摸清用户内外部供用电环境，并按重要性和影响程度进行分级，为灾害中制定抢修复电优先策略提供依据。\n5.统计各地市跨区配电支援队伍，并提前核实抢修队伍信息，各单位提前集结抢修队伍，基本抢修工器具装车待命；提前准备租用大型施工机具。"]
[null,"设备部门负责人","本部门人员",null,"1.组织人员在应急指挥中心参与应急值班；\n2.参加预警视频会商会，汇报预警响应措施，提出专业工作要求。"]
[null,"客户管理人员","市公司、支撑单位客户管理人员",null,"1.通知重要客户做好停电预警和启用自备应急保安电源的准备，提出应急电源调配需求，做好停电解释准备工作；\n2.根据“生命线工程”用户、重要及重点保障用户、大中型小区的用户清单，制定用户优先抢修策略，指导地市公司细化用户优先抢修方案和客户安抚策略；\n3.做好与国网客服中心启用灾害性天气工单应急处置流程的前期沟通，及时报送相关信息；根据提请国网客服中心适当增加在线客服人员。"]
[null,"客户管理部门负责人","本部门人员",null,"1.组织人员在应急指挥中心参与应急值班；\n2.参加预警视频会商会，汇报预警响应措施，提出专业工作要求。"]
[null,"通信管理人员","市公司、支撑单位通信管理人员",null,"1.做好各级应急指挥中心启动准备，组织技术人员提供24小时技术保障；\n2.应急通信车的运维人员保持24小时手机开机，做好应急通信车的调试，检查应急通信对讲机等设备；\n3.检查加强通信、信息调度监测管理，做好重要通信站点、线路、设备的巡视，组织通信专业抢修队伍集结，做好应急车辆、工器具、物资准备。"]
[null,"通信管理部门负责人","本部门人员",null,"1.组织人员在应急指挥中心参与应急值班；\n2.参加预警视频会商会，汇报预警响应措施，提出专业工作要求。"]
[null,"应急专责",null,null,"加强与应急管理、电力主管部门等政府有关部门的沟通，及时报告事件信息。"]
[null,"安全专责","安全督查人员",null,"组织各级安全督查人员集结，配齐安全监督车辆装备，加强预警行动过程中的安全监督。"]
[null,"安全专责","市公司、支撑单位安全专责",null,"组织各级安全督查人员集结，配齐安全监督车辆装备，加强预警行动过程中的安全监督。"]
[null,"安全督查人员",null,null,"带齐安全监督车辆装备，做好预警行动过程中的安全监督。"]
[null,"安全管理部门负责人","本部门人员",null,"1.组织人员在应急指挥中心参与应急值班；\n2.参加预警视频会商会，汇报预警响应措施，提出专业工作要求。"]
[null,"行政值班员","省政府",null,"1.接收和处理政府应急相关文件和突发事件信息；\n2.加强与政府部门沟通，及时报告事件信息。"]
[null,"行政值班员","国家电网有限公司行政值班员",null,"1.接收和处理国家电网有限公司应急相关文件和突发事件信息。"]
[null,"行政值班员","市公司、支撑单位行政值班员",null,"1.接收和处理下级单位的应急相关文件和突发事件信息。"]
[null,"办公室负责人","本部门人员",null,"1.组织人员在应急指挥中心参与应急值班；\n2.参加预警视频会商会，汇报预警响应措施，提出专业工作要求。"]
[null,"后勤管理人员","本部后勤服务人员",null,"1.做好本部大楼的应急准备措施，包括防汛、停电等措施落实，组织对车辆进行全面检查，根据天气状况做好防雨或防滑措施，并组织驾驶员进行积水、湿滑地段驾驶安全教育；\n2.通知餐饮单位为应急指挥、处置、值班人员24小时供应饭菜，卫生医务人员、后勤抢险队伍全部待命。"]
[null,"后勤管理人员","市公司、支撑单位后勤管理人员",null,"1.做好本部大楼的应急准备措施，包括防汛、停电等措施落实，组织对车辆进行全面检查，根据天气状况做好防雨或防滑措施，并组织驾驶员进行积水、湿滑地段驾驶安全教育；\n2.通知餐饮单位为应急指挥、处置、值班人员24小时供应饭菜，卫生医务人员、后勤抢险队伍全部待命。"]
[null,"后勤部门负责人","本部门人员",null,"1.组织人员在应急指挥中心参与应急值班；\n2.参加预警视频会商会，汇报预警响应措施，提出专业工作要求。"]
[null,"物资管理人员","市公司、支撑单位物资管理人员",null,"1.组织物资人员、应急物资仓库值班人员24小时到岗到位；\n2.落实应急实物储备、协议储备、动态周转储备信息，强化合格供应商物资储备和配送供货能力；\n3.落实物资运输车辆和人员，保证应急物资调拨运输能力充足；\n4.对库存的应急物资进行状态检查和保养、维护，确保应急物资的状态良好。"]
[null,"物资部门负责人","本部门人员",null,"1.组织人员在应急指挥中心参与应急值班；\n2.参加预警视频会商会，汇报预警响应措施，提出专业工作要求。"]
[null,"新闻管理人员","市公司、支撑单位新闻管理人员",null,"1.通知舆情监控人员进入24小时舆情监控状态；\n2.通过认证微博等发布预防涉电伤害的警示；\n3.与主流媒体取得联系，必要时及时组织公司新闻宣传队伍提前对接，准备新闻通稿模板，主动提供电力预警行动采风素材；\n4.及时向政府新闻部门汇报预警信息。"]
[null,"新闻管理部门负责人","本部门人员",null,"1.组织人员在应急指挥中心参与应急值班；\n2.参加预警视频会商会，汇报预警响应措施，提出专业工作要求。"]
["公司启动响应","安全应急办","下级单位安全应急办","达到省级公司应急响应启动条件","电力突发事件发生后，现场人员、调度值班人员等事件信息首获人员，按照相关现场处置方案、生产规程、调度规程等开展先期处置，在15分钟内向本单位或部门负责人完成简要情况紧急报告。下级单位启动应急响应后，在15分钟内向安全应急办报告，按照规定及时报送事件情况及处置信息。"]
[null,"安全应急办","专项应急领导小组办公室",null,"接到事发单位信息报告后，达到应急响应启动条件的，立即根据总体预案和专项预案明确事件处置牵头部门，并与牵头部门及有关部门单位会商，核实事件性质、初步影响范围与损失等情况后。（紧急情况下或涉及多个预案的复杂事件，可由安全应急办牵头）"]
[null,"专项应急领导小组办公室","分管领导",null,"向分管领导报告，提出应急响应类型、级别和向上级初报建议，经批准后启动应急响应。"]
[null,"专项应急领导小组办公室","应急值班室",null,"告知应急值班室通知应急指挥部相关人员立即到应急指挥中心开展处置工作，并组织启动应急指挥中心及相关信息支撑系统。应急值班室立即通过短信、微信等方式通知相关部门负责人、应急处置联系人和各专业系统专责人到应急指挥中心参与处置，若未反馈信息增加电话提醒。各相关人员工作时间15分钟内到达，非工作时间争取最快时间到达，最长不超过60分钟。"]
[null,"总指挥",null,null,"收到通知后，立即赶赴应急指挥中心，负责电力突发事件总体指挥决策工作钟。"]
[null,"副总指挥",null,null,"收到通知后，立即赶赴应急指挥中心，协助总指挥负责对电力突发事件应对进行指挥协调；主持应急会商会，必要时作为现场工作组组长带队赴事发现场指导处置工作。"]
[null,"指挥长","副指挥长、应急指挥部成员（工作组组长，相关部门负责人）及工作组成员（相关部门处长）",null,"指挥长接到响应通知后，立即赶赴应急指挥中心，开展以下工作。\n1.组织副指挥长、应急指挥部成员（工作组组长，相关部门负责人）及工作组成员（相关部门处长）在应急指挥中心设定席位开展办公和值班，做好信息收集汇总及报送等工作。\n2.协调相关部门开展资源调配、应急支援等工作。\n3.组织事发单位制定应对方案，落实队伍、装备、物资，做好现场处置，控制事态发展。\n4.在视频会商中担任牵头人，向事发单位总指挥询问处置情况，传达领导指示，部署处置工作，协调解决问题。向公司主要领导和总指挥汇报事件信息和处置进展情况。\n5.持续保持与事发单位、事发现场的沟通，跟踪事件信息。"]
[null,"副指挥长",null,null,"指挥长接到响应通知后，立即赶赴应急指挥中心，协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在应急指挥中心时代行其职责。"]
[null,"指挥长","总指挥（常务副总指挥、副总指挥）",null,"指挥长报告总指挥（常务副总指挥、副总指挥）建议召开首次视频会商，并提出主要领导或其他领导需要参会的建议。\n首次视频会商主要内容包括：\n1.事发单位总指挥汇报事件基本情况、损失及影响、先期应对及处置、需要协调解决的问题及支援需求等。\n2.调控中心汇报电网运行及电力电量平衡等情况。\n3.事发单位（现场）视频连线汇报现场事故详细情况，先期处置情况等。\n4.指挥长汇报事件总体情况、先期工作开展情况、下一步工作措施及安排等。\n5.各工作组组长（部门负责人）按照工作职责汇报工作开展情况及下一步工作安排。\n6.安全应急办汇报事件安全情况、跨市应急支援、对外信息报送及下一步工作安排等。\n7.总指挥（常务副总指挥、副总指挥）讲话、总结并部署下一步工作，提出相关要求。"]
[null,"相关工作组",null,null,"根据应急处置需要，设抢险处置（综合协调、信息报送）、电网调控、安全保障、供电服务、舆情处置、支撑保障等工作组，组长由相关部门和单位负责人担任，成员由相关部门处长担任，在指挥长、副指挥长组织下，协同做好具体应急处置工作。公司视情况成立专家组。"]
[null,"相关工作组","公司总指挥（常务副总指挥、副总指挥）、办公室（总值班室）、安全应急办",null,"相关工作组按照要求向信息收集组动态报送最新进展信息，牵头部门汇总、审核后形成日报或专报，报送公司总指挥（常务副总指挥、副总指挥）、办公室（总值班室）、安全应急办。"]
[null,"专项应急领导小组办公室","下级单位专项应急领导小组办公室",null,"下级单位启动应急响应后，在15分钟内向上级单位事件处置牵头部门报告，按照规定及时报送事件情况及处置信息。"]
[null,"专业部门专责人","下级单位专业部门专责人",null,"下级单位启动应急响应后，在15分钟内向上级单位相关专业部门报告，按照规定及时报送事件情况及处置信息。"]
[null,"安全应急办","国网安全应急办",null,"报送事件初步情况（初报），按照规定及时报送事件情况及处置信息。"]
[null,"安全应急办","省能源局、省能监办、应急管理厅",null,"报送事件初步情况（初报），按照规定及时报送事件情况及处置信息。"]
[null,"专项应急领导小组办公室","国网总部、政府对口部门",null,"报送事件初步情况（初报），按照规定及时报送事件情况及处置信息。"]
[null,"专业部门专责人","国网总部、政府对口部门",null,"报送事件初步情况（初报），按照规定及时报送事件情况及处置信息。"]
[null,"副总指挥（助理、副总师）",null,null,"成立现场工作组，由副总指挥（助理、副总师）带队，组织相关工作组人员赶赴现场，协调指导事发单位开展应急处置工作。"]
["大规模抢修支援","专项应急领导小组办公室","受灾市公司专项应急领导小组办公室","收到支援申请或受灾市公司超出自身抢修能力","1.接收受灾市公司应急队伍、装备支援申请；\n2.根据市公司受灾情况和抢修复电需求部署应急队伍、装备支援工作；\n3.通知设备抢修组编制应急队伍、装备支援安排表。"]
[null,"设备抢修组","专项应急领导小组办公室","收到制定调拨方案指令","根据专项应急领导小组办公室接收的输、变、配专业应急队伍及应急装备需求，结合各市公司队伍、装备资源，制定应急队伍、装备调拨方案并上报指挥长审批；\n"]
[null,"客户服务组","专项应急领导小组办公室","收到市公司应急发电需求","接收受灾市公司应急发电装备需求，配合设备抢修组制定发电装备调拨方案并上报指挥长审批；\n"]
[null,"通信保障组","专项应急领导小组办公室","收到通信保障指令","结合各市公司应急通信装备状况，制定通信装备调拨方案并上报指挥长审批；"]
[null,"指挥长/副指挥长","专项应急领导小组办公室","收到调拨方案汇报","1.根据实际情况，审核应急队伍调遣通知单是否合理，从应急队伍规模要求、人员配置、装备等方面考虑队伍是否满足需求；\n2.批准签发应急队伍调遣通知单。"]
[null,"设备抢修组专责","指挥长/副指挥长","收到发布调遣通知指令","根据批复后的《应急队伍调遣通知单》，迅速通知支援单位、受援单位等相关单位落实支援任务。"]
[null,"支援市公司安全应急办","专项应急领导小组办公室","接受调拨任务指令","1.接收省公司调遣通知单，通知运检部按要求组建应急支援队伍；\n2.通知办公室、信息公司、调控中心、物资部、党建部做好相关准备；\n3.根据公司领导批复的《队伍调拨方案》，发出调遣通知单，明确各队伍数量、人员要求、装备、出发和到位时间、对接联系人等要求；\n4.提前和受援单位沟通，并将支援队伍的指挥机构、先遣人员及队伍信息传递到受援单位；\n5.建立沟通渠道，在应急指挥系统内将支援单位领队人员赋予“xx供电公司（受灾单位）xx灾情支援领队”角色。"]
[null,"支援市公司运检部负责人","支援市公司安全应急办","收到成立先遣队、组建支援队伍指令","1.根据调遣通知单，确定支援队伍带队负责人，联系人，成立临时指挥部，反馈安全应急办联系人；\n2.综合评价应急队伍水平、装备、能力等，确保满足支援条件的应急队伍；\n3.汇总核实满足支援条件的应急队伍，成立先遣人员和制定队伍调拨方案，递交分管领导审批；\n4.安排专人负责应急队伍信息收集，将支援队伍的基本信息反馈到市公司安全应急办，并与受援单位设备抢修组取得联系；\n5.先遣人员率施工单位负责人、小组负责人等率先出发；\n6.建立沟通渠道，安排支援单位领队人员登陆应急指挥系统APP，查看随时上报支援队伍信息。"]
[null,"现场工作组",null,null,"1.收集各支援与受援单位的基本信息，在应急指挥系统内形成完整的《支援单位临时指挥部》、《支援队伍预安排对接表》，将完整信息传递到支援单位和受援单位；\n2.利用应急指挥系统APP实时共享“xx供电公司（受灾单位）抢险指挥情况”，组织支援和受援单位的应急指挥机构和联系人登陆APP；\n3.跟踪各支援单位到位情况，并向省公司设备抢修组汇报；\n4.对抢修施工安排及大型抢修的施工方案进行审核。"]
[null,"支援市公司支援队伍领队","支援市公司运检部","收到先遣人员、队伍集结出发指令","1.按支援市公司运检部要求组建支援队伍，明确队伍负责人并纳入供电公司先遣人员，提前出发；\n2.完成支援队伍信息和自带大型装备信息，并反馈给运检部，同时安排人员提供应急队伍人员清册；\n3.准备所需要的应急指挥用的通信设备、电脑、打印机、应急发电设备、应急照明、个人防护及工器具、生活保障等专用装备；\n4.做好人员分工或分组，每小组要明确人数、组长、联系人电话及专业（出发前）；\n5.主动联系受援单位联系人，了解到位地点和时间，通知对方做好后勤安排；\n6.按规定的时间集结出发；\n7.将出发和到位情况在应急指挥系统内汇报。"]
[null,"受援市公司专项应急领导小组办公室","专项应急领导小组办公室","接收应急支援队伍信息","1.根据省公司专项应急领导小组办公室调拨通知，联系设备抢修组或支援单位专项应急领导小组办公室联系人，在应急指挥系统内完成《支援单位临时指挥部》、《支援队伍预安排对接表》，反馈到综合协调组、设备抢修组、物资保障组和支援单位，各专业分别做好对接安排；\n2.建立沟通渠道，邀请受援单位相关人员登陆应急指挥系统APP，及时获取相关信息。"]
[null,"受援市公司设备抢修组","专项应急领导小组办公室","队伍分配，先遣队过程对接","1.根据专项应急领导小组办公室提供的支援队伍信息，完成支援队伍预安排对接表，反馈给市公司专项应急领导小组办公室；在先遣人员到达预安排区域过程中，进行动态跟踪其到位情况；\n2.设专人联系支援队伍，收集支援队伍清册应急装备清册（大型装备），提醒对方准备必要的施工机具等（主要为大型机具）；\n3.通知预安排区域做好抢修工作对接安排。"]
[null,"受援市公司现场指挥部负责人","现场工作组组长","先遣队、队伍对接","1.先遣人员根据现场工作组组长审定后的抢修分工，直接到达抢修区域，接受抢修任务；\n2.应急队伍根据本单位先遣人员指示到达受援区域现场指挥部，受援区域现场指挥部就抢修任务进行技术交底；\n3.受援区域现场指挥部安排具体抢修任务，分别对支援分队工作负责人进行现场交底、现场勘查，明确各小组联系人，并提供最新的《因灾损失表》、单线图；\n4.应急队伍进行分组分工，形成抢修施工队伍及人员安排日志。各支援分队按照抢修施工队伍及人员安排日志安排到达具体抢修区域；\n5.受援单位将具体分工和抢修进度在应急指挥系统内汇报；\n6.各单位提前做好各区域油站、医院、酒店、商城基础信息清单，待需要时提供清册。"]
[null,"受援市公司设备抢修组",null,"汇报队伍到位情况","1.收集各支援单位到位情况，并向省公司设备抢修组汇报；\n2.根据应急指挥系统内支援队伍工作安排，将到位情况和具体工作安排在受援单位的应急指挥中心进行更新。"]
[null,"受援县公司/二级机构设备抢修负责人","市公司专项应急领导小组办公室和设备抢修组","支援队伍抢修区域安排","1.密切联系市公司专项应急领导小组办公室和设备抢修组，在应急指挥系统内获得支援单位临时指挥部对接表、支援队伍预安排对接表，对支援队伍的抢修任务\n2.受援区县单位根据目前掌握的线路设备跳闸情况和损失情况评估设备损失程度，做好支援队伍安排，将支援队伍任务分配到抢修设备；\n3.通过应急指挥系统汇报支援单位到位情况；\n4.与支援单位的先遣人员充分对接，初步对支援单位指挥部进行总体交底，认真交待现场勘查要求、抢修现场监管与核定标准、工程量签证、工程余料和拆旧物资、工作票办理、工程档案归档等相关要求，提供《因灾损失表》、单线图、抢修工程资料模板；\n5.明确支援单位分组及对应的受援单位对接联系人，提供对应受援单位的临时指挥部联系方式《支援队伍与受援区域指挥部对接表》。"]
[null,"受援单位后勤保障组","后勤保障组","后勤安排","1.根据支援队伍安排表，提前与支援队伍做好对接工作，协助做好交通指引，开辟绿色通道，并在抢修点附近合理安排支援队伍食宿或向抢修队伍提供食、宿、行、购物、医疗、车辆维修、加油等方面的信息指引；\n2.各接待单位及时了解支援队伍的需求及意见，给予帮助及不断改进后勤工作；\n3.各接待单位每天汇总后勤信息，以简报形式上报至上级后勤保障组。"]
[null,"受援单位物资保障组","物资保障组","物资调配","1.联系省公司物资保障组，及时更新物资需求信息；\n2.根据抢修工作要求设置临时库区、临时材料站；\n3.将本单位库存物资明细告知支援单位，提前调配各类物资；\n4.协调支援单位进行应急物资申购、领料、退库、逆向回收及跨市调拔物资到位等工作。"]
[null,"支援队伍先遣人员","受援单位现场指挥部负责人","工作交底、接受抢修任务","1.先遣人员到达受援单位，联系受援单位现场指挥部负责人，充分了解受灾情况，接受抢修任务，了解需要抢修的设备和其指挥人员联系方式；\n2.向受援区域现场指挥部汇报人员到位情况和抢修区域安排；\n3.后勤人员掌握受援区域附近预定酒店信息，并掌握附近的医疗、油站等信息，及时引导支援队伍直赴受灾区域，并引导住宿。"]
[null,"支援队伍领队","受援班组负责人","到达支援区域","1.支援队伍根据先遣人员的安排，直接到达抢修的区域；\n2.应急队伍负责人与受援班组负责人对接，初步掌握受灾情况，接受抢修任务，对支援队伍进行分组和分工。"]
[null,"支援队伍领队","受援班组负责人","现场交底、抢修任务安排","1.受援班组根据具体抢修任务，分别对支援分队工作负责人进行现场交底，并提供最新的《因灾损失表》、单线图；\n2.与支援分队负责人就抢修任务区域并结合最新的设备损失情况进行协商分工，明确支援队伍与受援班组对接人员，形成完整的《抢修施工队伍及人员安排日志》。"]
[null,"支援队伍领队","受援班组负责人","协助勘查，协助物资领料、办理开工许可","1.明确每个抢修小组的班组工作跟进人员，进行现场交底，协助现场勘查；\n2.办理工作票；\n3.提供抢修需要的物资，并协助物资调拨和领料。"]
[null,"支援队伍领队","受援班组负责人","勘查、领料、抢修、汇报","1.支援单位和受援班组进行现场勘查，有必要时制定抢修方案，列出抢修物资清单，由受援供电所物资人员协助申请调拨，并做好记录；\n2.安排专人办理工作票，要求第二天的工作票，前一天必须打印出来；\n3.支援分队接到具体抢修任务后，要按相关规定和《抢修工作要求》有序的开展抢修工作；\n4.修正因灾损失表，联系监理人员做好抢修的前、中、后的拍照取证，做好结算的取证工作；\n5.支援单位指挥部安排专人跟进抢修进度，每天统计当天抢修完成情况以及收集受损设备抢修前后照片资料，做好第二天工作安排，当天晚上办好第二天（抢修）工作票、完成第二天材料领料；\n6.支援单位向受援班组负责人每日汇报抢修工作进度。各抢修小组负责人每天晚上开碰头会，会上要简要汇报当天抢修完成情况和第二天工作安排，协调抢修过程中存在的问题，做好内部人员调配和各支援分队之间任务协调，并向现场工作组汇报。"]
[null,"受援班组负责人","受援县公司/二级机构设备抢修负责人","每日抢修汇报","1.受援班组负责人每日汇总各队伍抢修进度，向上级单位汇报当天抢修完成情况和第二天工作安排；\n2.协调抢修过程中存在的问题，做好内部人员调配和各支援分队之间任务协调。"]
[null,"受援县公司/二级机构设备抢修负责人","市公司设备抢修组","汇总汇报抢修进度","1.受援区县局/二级机构负责人每日汇总设备抢修进度，向上级单位汇报当天抢修完成情况和第二天工作安排；\n2.协调抢修过程中存在的问题，做好内部人员调配和各支援分队之间任务协调。"]
[null,"支援队伍领队","受援班组负责人","抢修结束","1.完成支援队伍所承接的抢修任务，具备验收复电条件；\n2.完成抢修物资余料退料工作；\n3.向班组联系人汇报工作完成情况，申请验收。"]
[null,"受援班组负责人","支援队伍领队","验收","1.收集各支援队伍抢修工程量签证表及抢修前后照片等资料，并进行初步审核；\n2.按《抢修现场监管与核定标准》工作要求组织各支援队伍开展现场验收，核实台风抢修工程量“图、文、实”、物资领退料的一致性及竣工资料的完整性。"]