松  江  供  电  分  公  司
电 系 倒 闸 操 作 票
                                                      编号：       
	停役
时间
	10月28日08时00分至10月28日12时00分
	停电
时间
	10月28日07时00分至10月28日13时00分

	操作
内容
	勤16凌石21-4号杆16399兴娄五号河杆变从运行改为停电侧检修
	 eq \o\ac(○,停)

	出票人/日期
	
	审批人/日期
	

	操作人
	
	
	监护人
	
	值班调度员
	
	


                   倒  闸  操  作  顺  序      

	顺序
	地 点
	操  作  项  目
	注意事项
	检查
	发令
时间
	执行
时间
	操作人   

	1
	勤16凌石
	拉开16399兴娄五号河杆变令克箱低压闸刀
	
	
	
	
	

	2
	勤16凌石
	拉开16399兴娄五号河自落熔丝
	
	
	
	
	

	3
	勤16凌石
	在16399兴娄五号河自落熔丝停电侧验明无电
	
	
	
	
	

	4
	勤16凌石
	在16399兴娄五号河自落熔丝停电侧放电
	
	
	
	
	

	5
	勤16凌石
	在16399兴娄五号河自落熔丝停电侧挂接地线   号
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


松  江  供  电  分  公  司
电 系 倒 闸 操 作 票
                                                      编号：       
	停役
时间
	10月28日08时00分至10月28日12时00分
	停电
时间
	10月28日07时00分至10月28日13时00分

	操作
内容
	勤16凌石21-4号杆16399兴娄五号河杆变从停电侧检修改为运行
	 eq \o\ac(○,复)

	出票人/日期
	
	审批人/日期
	

	操作人
	
	
	监护人
	
	值班调度员
	
	


                   倒  闸  操  作  顺  序      

	顺序
	地 点
	操  作  项  目
	注意事项
	检查
	发令
时间
	执行
时间
	操作人   

	1
	勤16凌石
	检查16399兴娄五号河杆变令克箱低压闸刀在拉开位置
	
	
	
	
	

	2
	勤16凌石
	拆除16399兴娄五号河自落熔丝停电侧接地线    号
	
	
	
	
	

	3
	勤16凌石
	合上16399兴娄五号河杆变自落熔丝
	
	
	
	
	

	4
	勤16凌石
	合上16399兴娄五号河杆变令克箱低压闸刀
	
	
	
	
	

	5
	勤16凌石
	在16399兴娄五号河杆变低压侧测量三相电压正常
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


